HZS Olomouckého kraje zasahuje v Hustopečích nad Bečvou ve čtvrtek 17. dubna po havárii vlaku s cisternami s benzenem. 
Dále pokračujeme v činnostech, kterými směřujeme k likvidaci havárie, a to konkrétně:
1. dle požadavků ČIŽP jsme upravili preventivní ochranná opatření na jezeře tak, aby odpovídala aktuální situaci na místě zásahu, uniklou látku v případě potřeby zachytáváme nadále sorbentem,
1. na březích jezera pracují dvě velkokapacitní čerpadla Hydrosub 150 a dvě výkonná čerpadla, celkově zajišťují přívod vody do 23 monitorů (statických proudnic). Ty vytvářejí vodní mlhu, a tím podporují odpařování benzenu z jezera,
1. místo zásahu stále střeží hasič-chemik s detektorem, spolupracujeme na odběru vzorků vody se společností Ekomonitor,
1. měříme koncentrace v okolí v pravidelných intervalech, nadále s negativními výsledky,
1. probíhá intenzivní čerpání podzemní kontaminované vody z vystrojených hlubinných sond, které zajišťuje firma Dekonta. 
Celkově na místě pracuje 14 hasičů a policistů.
Spolupracujeme s ČIŽP, KHS Olomouckého kraje, místními samosprávami, PČR, drážními hasiči a ZÚ HZS ČR.

Aktuální informace z ČIŽP k 15:00 17. dubna:
Situace ve vodní nádrži č. 6 je v tuto chvíli stabilizovaná. Kromě severní břehové linie jsou zde koncentrace benzenu nadále pod mezí stanovitelnosti. Totéž platí pro řeku Bečvu. 
ČIŽP a Správa železnic již předala sanační společnosti připomínky k předloženému sanačnímu projektu. Sanační společnost je nyní bude vypořádávat. 
Aktuálně se také pracuje na vyhodnocování dopadů havárie jak na zdraví lidí v okolí a zasahujících složek, tak i na životní prostředí, živočišnou a rostlinnou produkci. Do komplexního hodnocení je zapojen resort zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí. Výsledky hodnocení budou známy postupně, ty první očekáváme na začátku května.
Připomínáme, že stále platí zákaz vstupu a pohybu osob v bezprostředním okolí havárie a vodní nádrže. V platnosti zůstává také zákaz používání povrchové vody a podzemní vody ze studní na užitkovou vodu v chatové oblasti mezi vodní nádrží a řekou Bečvou.

Aktuální informace z KHS Olomouckého kraje k 15:00 17. dubna:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) pokračovala v intenzivní komunikaci se subjekty, které provádí sanační práce ve vymezeném území z hlediska oblasti ochrany zdraví při práci.
Od pondělí 14.4.2025 KHS ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (ZÚ) zahájila monitoring ovzduší v chatové oblasti za jezerem č. 6. 
V úterý dne 15.4. 2025 ve spolupráci se (ZÚ) provedla KHS za účelem zajištění ochrany veřejného zdraví před nejakostní pitnou vodou, v rámci preventivního monitoringu zaměřeného na přítomnost benzenu a jeho derivátů xylenu a toluenu v pitné vodě, realizaci odběrů vzorků vod z vytypovaných studní v Hustopečích nad Bečvou a z vodovodů pro veřejnou potřebu. Z výsledků provedených analýz v laboratořích ZÚ vyplývá, že v pitné vodě monitorovaných domovních studní a 3 sledovaných vodovodech nebyl benzen a jeho deriváty zjištěny (mez stanovitelnosti odpovídá hodnotě 0,5 µg/l, limit benzenu 1 µg/l ). 
Výsledky laboratorních analýz pitné vody lze nalézt na: Hustopeče nad Bečvou - havárie 28. 2. 2025
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