v Hustopečích nad Bečvou v neděli (30. 3. 2025) pokračovaly likvidační a sanační práce po havárii cisteren s benzenem:

• čerpala se podzemní kontaminovaná voda z vystrojených hlubinných sond a její odvoz k likvidaci do firmy DEZA (zajišťuje společnost DEKONTA);
• provzdušňovali jsme deseti monitory na jezeru č. 6, které podporují uvolňování benzenu z vody (nasazeno čerpadlo Hydrosup/Somati);
• zajišťovali jsme protipožární opatření: místo hlídala výjezdová cisterna, hasič-chemik s detektorem;
• monitorujeme jezero a pokračují preventivní opatření k jeho ochraně pomocí sorpčních hadů, norných stěn a sorbentu (spolupráce při sběru sorbentu);
• měříme koncentrace v okolí v pravidelných intervalech, nadále s negativními výsledky.

Spolupracujeme s ČIŽP, KHS Olomouckého kraje, místními samosprávami, PČR, drážními hasiči a ZÚ HZS ČR a s jednotkami HZS ČR z jiných krajů.
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